測試數據作圖產生器 使用說明書

版本：v2.7（2026-10-15 更新）　|　淺色主題截圖版　|　檔案：測試數據作圖產生器.html

重點截圖版　—　核心功能與畫面

本文所有畫面均為實際操作「測試數據作圖產生器.html」截圖，範例資料為 20260121中央sofc.csv（51 欄、10321 筆）與 20260116SOFC.csv。

# 1. 軟體簡介

測試數據作圖產生器是一個單一 HTML 檔案，不需安裝任何軟體，用瀏覽器開啟即可。選取資料檔後會自動偵測時間欄位與數值欄位，一次繪製「全部欄位疊圖」與「個別欄位折線圖」，並提供縮放、軸範圍設定、斜率、上下限警示、壓差曲線與 Plotline 讀值等分析工具。v2.7 起 IV 讀值新增「前-後(V)／前-後(mV)」性能差異欄、讀值表格標題改為對應曲線顏色，各圖「↺ 重設」亦修正為完整還原。

• 支援格式：.csv、.txt、.tsv、.dat、.fcd

• 編碼自動判斷：UTF-8（含 BOM）、Big5／CP950 皆可，不需事先轉檔

• 最多 6 檔疊圖比較；科學記號數值（如 2.4992E+01）會自動轉換

圖 1　初始畫面。左上角為 Plotline 與主題切換，下方兩個藍色按鈕分別載入一般檔與 IV 檔，頁尾可下載三份檔案。

# 2. 快速開始

• 用瀏覽器開啟「測試數據作圖產生器.html」

• 點「📂 選擇CSV／TXT／FCD檔案(可多選)」選擇檔案（按住 Ctrl 可多選，最多 6 個）

• 系統自動分析欄位並顯示勾選清單（預設全選），勾選要繪圖的欄位

• 檔案可**累積加入**：按一次按鈕選 1 個檔案出圖後，再按一次選其他檔案，會直接加到畫面上，不會取代先前已載入的檔案（一次最多 6 個）

• 畫面上方會列出已載入的檔案，每個檔案右邊的「✕」可單獨移除，右側「🗑️ 清除全部」可一次清空

• 重複加入同一個檔案會自動略過並提示

• 只有 1 個檔案時顯示單檔流程（疊圖＋個別圖）；第 2 個檔案加入後自動切換為多檔疊圖比較

• 欄位勾選會被記住：重新出現面板時，上次勾的欄位已自動勾回

• 點「✓ 確認選擇」即產生疊圖與個別圖

圖 2　欄位選擇畫面。自動辨識出的數值欄位依單位分組排列，勾選後按「✓ 確認選擇」。

# 3. 疊圖與個別圖

疊圖把所有勾選欄位畫在同一張圖，每個欄位有獨立的 Y 軸（左右交錯），點擊圖例可隱藏／顯示特定欄位及其 Y 軸。

圖 3　疊圖。本例勾選 4 個欄位，各自擁有獨立的 Y 軸，時間軸為「時間」。

每個欄位另有一張獨立圖，以 2 欄網格排列、捲動頁面即可看全部。每張圖可獨立拖曳排序（左側⠿把手）或從「⋯」選單刪除。

圖 4　個別圖。每欄一圖，標題列左側為拖曳把手、右側為選單。

# 4. 縮放與軸範圍設定

• 框選縮放：按住左鍵拖曳，框選矩形範圍即放大（X 與 Y 軸同步）

• 平移：Shift + 拖曳

• 縮放同步：所有圖表共用同一 X 軸範圍

重設：「↺ 重設」回復初始範圍並移除斜率線，並一併清除拖曳框選縮放、Shift 平移、雙擊軸設定的上下限與刻度間隔，以及該圖的讀值紀錄（圖上標記與表格），序號重新從 01 開始

框選必須拖曳超過 10 像素才會生效，因此連續點擊時滑鼠的微小位移不會被誤判成框選，不會出現「點一下畫面突然被放大成極小範圍」的情況。

## 4.1 雙擊軸手動設定範圍

在 X 軸刻度帶或任一 Y 軸上快速點兩下，可輸入範圍與刻度間隔：

圖 5　雙擊 X 軸彈出的範圍設定視窗，預填目前顯示範圍，可修改起迄值與刻度間隔。

• 時間型 X 軸輸入 HH:mm:ss；流水號型 X 軸直接輸入數值

• Y 軸可逐條分別設定；按 Enter 套用、Esc 取消

# 5. Plotline 讀值

開啟左上角「📏 Plotline」（亮藍底表示已開啟）後，點擊圖表即可讀出該位置的數值，並在圖上留下垂直標記線與編號。

圖 6　Plotline 讀值。圖上垂直標記線對應表格中的序號；折線圖依 X 由大到小，IV 圖依電流由小到大。

讀值結果以表格呈現：第一欄為序號，第一列為各欄位標籤。一般折線圖依 X 值由大到小排列；IV 曲線依 I (A) 由小到大排列（兩者的序號都保留點擊順序）。

序號 | Time      | TT6603 T-PV (℃) | TT6604 T-PV (℃) | TT6605 T-PV (℃)

03  | 09:21:10  | 29.5             | 31.1             | 33.4

02  | 02:46:30  | 29.9             | 31.4             | 33.8

01  | 16:09:40  | 29.7             | 30.8             | 33.1

• 欄位標籤依點擊順序自動展開，X 欄固定在第一個

• Plotline 開啟期間會暫停拖曳縮放，避免讀值時誤觸

# 6. 多檔疊圖比較

一次選擇 2～6 個檔案時，系統會把各檔欄位依名稱合併成一份清單，勾選欄位後每個「檔案 × 欄位」各畫成一條曲線。

圖 7　多檔欄位選擇。兩份檔案的欄位已合併為同一份清單。

圖 8　多檔疊圖結果。圖例顯示為「檔名：欄名」，可一次比較不同批次的同一欄位。

# 7. IV 曲線

「⚡ 選擇IV曲線的CSV／TXT／FCD檔案」會把資料畫成 IV 曲線（X 軸電流、Y 軸電壓），最多 6 檔疊圖。

圖 9　IV 曲線比較（實線）與功率曲線（虛線，右側獨立 Y 軸）。

IV 曲線同樣支援 Plotline，點擊一次可同時讀出電流、各曲線電壓、兩條曲線的性能差異，以及功率：

圖 10　IV Plotline：依電流排序，「前-後(V)／前-後(mV)」為兩條曲線的電壓差，欄位標題顏色對應圖上曲線（v2.7）。

序號 | I (A)   | 55度IV | 55度IV_850g | 前-後(V) | 前-後(mV) | P (W)

02  | 14.9895 | 0.7153 | 0.7170      | -0.002   | -2        | 10.721

01  | 42.4677 | 0.6405 | 0.6327      | 0.008    | 8         | 27.201

• 前-後(V)／前-後(mV)＝第一條可見曲線電壓 − 第二條可見曲線電壓；至少要有兩條可見 IV 曲線才會出現這兩欄，隱藏任一路徑曲線時一併移除

• 欄位標題的顏色與圖上對應線段相同，便於辨識哪一欄屬於哪一條曲線

• 讀值依 I (A) 由小到大排列，方便比較電流低端到高端的變化

• 點圖例隱藏曲線後，表格會即時移除該欄，重新顯示即恢復

• 滑鼠停在資料點上時，提示以實際軸名稱顯示（例：55度IV：I (A) = 29.996　E_Stack (V) = 0.596），數值固定 3 位小數

• 「階梯取樣」可過濾同一電流下的重複取樣，讓曲線乾淨（2700 點 → 11 點）

• 檔案無功率欄位時自動以 P = I × V 計算

# 8. 深／淺色主題

點擊左上角「☀️ 淺色版面」可在深色／淺色之間切換，格線、刻度、圖例與 Plotline 標記顏色都會同步調整。

圖 11　深色版面（左上角可一鍵切換回深色）。

# 9. 版本紀錄

| 版本 | 更新內容 |
| --- | --- |
| v1.0 | 原始版本：CSV 載入、疊圖、個別圖、縮放、斜率、上下限、壓差曲線。 |
| v2.0 | 2026-08-17 新增 Plotline 讀值功能。 |
| v2.1 | 2026-08-26 新增深／淺色主題切換；X／Y 軸雙擊手動範圍與刻度間隔設定；「↺ 重設」改為完整還原初始狀態。 |
| v2.2 | 2026-08-26 欄位選擇分組與多欄垂直排列；自訂 Y 軸範圍連動；個別圖新增刪除與拖曳排序。 |
| v2.3 | 2026-09-16 修正 X 軸判斷：純數值不再誤判為日期。 |
| v2.4 | 2026-10-05 新增 IV 曲線比較：最多 6 檔疊圖、功率曲線、階梯取樣、格線開關、軸上下限與刻度間隔設定。 |
| v2.5 | 2026-10-07 新增一般 CSV 多檔疊圖（最多 6 檔）；.fcd 儀器檔支援；多檔疊圖支援雙擊軸設定；全版改為 Apple 原生風格；埋入作者標籤。 |
| v2.6 | 2026-10-08 IV 曲線支援 Plotline 讀值；讀值改以表格呈現；修正連續點擊誤觸框選縮放；名稱改為「測試數據作圖產生器」。 |
| v2.7 | 2026-10-15 IV 讀值新增前-後(V)／前-後(mV) 差異欄並改依電流排序；讀值表格標題改為對應曲線顏色；各圖「↺ 重設」修正為完整還原（含 double-click 軸範圍、刻度間隔與讀值紀錄）；IV 提示改用實際軸名稱、3 位小數；頁尾新增三個下載按鈕。 |

# 10. 離線使用與下載

本工具為單一 HTML 檔，不需要安裝、不需要伺服器。建議將下列三個檔案一起下載，放到同一個資料夾：

• 測試數據作圖產生器.html：主程式，雙擊即用。

• 測試數據作圖產生器_使用說明書.docx：本說明書（含截圖）。

• 測試數據作圖產生器_簡易手冊.docx：2 頁精簡版，3 分鐘上手。

主程式是以相對路徑尋找另兩份文件，三者務必放在同一資料夾，否則按「下載詳細操作說明書」或「下載簡易手冊」會找不到檔案。

主程式下載連結指向自己，若檔案被改名或移到其他資料夾後才開啟，系統會自動改以目前頁面內容產生下載，離線仍可取得。

圖 12　頁尾下載區：三個檔案建議一併下載放到同一資料夾

＊本說明書由 AI 協助生成，畫面為程式自動操作後截圖；如有與實際畫面不符之處，以程式實際行為為準。