測試數據作圖產生器 — 簡易手冊

v3.4（2026-10-20）　|　3 分鐘上手

主檔：測試數據作圖產生器.html（單一 HTML 檔，雙擊即用）

一、三分鐘上手

雙擊「測試數據作圖產生器.html」，用 Chrome／Edge／Firefox 開啟即可，不需安裝任何軟體。

按「📂 選擇CSV／TXT／FCD檔案(可多選)」，選取要畫的檔案（最多 6 個）。

系統會自動偵測時間欄位與數值欄位，跳出勾選畫面；勾選要畫的欄位後按「✓ 確認」，

就會立即產生「全欄位疊圖」＋「每欄位個別圖」。

檔案可累積加入：出圖後再按一次按鈕選其他檔案，會直接加到畫面上，不會取代先前的檔案；畫面上方每個檔案右邊的 ✕ 可單獨移除，右側「🗑️ 清除全部」可一次清空。

圖例會顯示「檔名：欄名」。

想比較多個批次：每個「檔案 × 欄位」就是一條曲線，圖例顯示「檔名：欄名」；重複加入同一檔會自動略過。

IV 曲線：按「⚡ 選擇IV曲線的CSV／TXT／FCD檔案(可多選)」，系統自動判斷

電流欄（X 軸）與電壓欄（Y 軸），畫成 IV 曲線圖。

二、6 個最常用操作

| 想做什麼 | 怎麼做 |
| --- | --- |
| 放大看局部 | 在圖上按住左鍵拖曳畫框，放開即放大；X、Y 軸會同步跟著動。 |
| 平移畫面 | 按住 Shift 再用左鍵拖曳。 |
| 回到初始狀態 | 按圖右下角「↺ 重設」。會一併清掉框選縮放、雙擊軸範圍、刻度間隔與讀值紀錄。 |
| 指定軸範圍／刻度間隔 | 雙擊 X 軸刻度帶（圖下方）或任一 Y 軸，輸入起始／結束值與間隔。 |
| 讀出某位置的數值 | 開左上角「📏 Plotline」，再點圖上想要的位置。數值列在圖下方表格，並畫上標記線。 |
| 只看兩檔差異 | 開 Plotline 讀值，表格的「前-後(V)」「前-後(mV)」就是第一條減第二條曲線的差距。 |
| 想改已選好的欄位？ | 點畫面上方「已載入檔案」清單的檔名（或檔名右側 ⚙），欄位面板會重新跳出並勾回目前的欄位；增減後按「✓ 確認選擇」重畫，按「取消」維持原圖。 |
| 想一次看所有欄位的斜率？ | 點折線圖下方的「📈 全部斜率」，會列出序號／欄位／斜率／截距／R²／資料點數的對齊表格；個別圖的「📈 斜率」也是表格。 |
| 想一次選同一單位的所有欄位？ | 欄位面板會依名稱尾端單位分組（NLPM／kPa／℃…），點該組前面的核選方塊即可一次勾選／取消整組，右側會顯示已選／總數。 |
| 面板看起來太擠？ | 欄位面板會依名稱尾端單位分組（NLPM／kPa／℃…），同一單位只有一組；點該組前面的核選方塊即可一次勾選／取消整組。欄位以「直行橫列」排列，先由上往下填滿一欄再往右換欄，核選方塊整齊對正。 |
| 分類的排列順序？ | 符號（℃、%…）→ 數字 → 字母 A→Z；同一類別內維持檔案原本順序，面板上也有標示。 |
| IV 曲線可以用 Excel 嗎？ | 可以。⚡「選擇IV曲線的CSV／TXT／FCD／Excel檔案」直接選 .xlsx 即可，瀏覽器內直接解析、不需安裝軟體；舊版 .xls 請先另存為 .xlsx。 |
| IV 讀值表的功率要用哪一條曲線？ | IV 選項列的「P (W) 來源」可選；欄標會顯示來源曲線名稱（如「P (W) 55度IV」），切換後已讀出的紀錄會一併重算。 |
| 想固定圖表的刻度間隔？ | 雙擊座標軸後在「刻度間隔」輸入數值（例如 0.5），畫面就會每 0.5 一格，不會被自動跳格改成 1。 |

三、其他功能在哪裡

斜率／迴歸：按「⟋ 全部斜率」算目前畫面的線性迴歸；個別圖可按「算此圖斜率」。

自訂 Y 軸範圍：按「自訂Y軸範圍」，為每個欄位個別設定上下限。

上下限警示：按「上下限警示」，超出設定的線段變紅色。

壓差曲線：按「壓差曲線」，選兩個欄位新增一條 A−B 差值曲線。

主題：左上角「☀️ 淺色版面／🌙 深色版面」切換。

十字準線：左上角「☑ 十字準線」可開關；滑鼠移過圖表會顯示垂直追蹤線，資料量大時關掉可明顯減少卡頓。

取樣：左上角「⏱ 取樣」可依時間區間取平均（1 秒／1 分／10 分／30 分／1 小時）；40 萬點的檔案用 1 分以上會順很多，預設是 1 秒（原始資料）。

個別圖排序／刪除：圖標題左側「⠿」可拖曳排序，右側「⋯」可刪除該圖。

四、檔案要注意什麼

第一列必須是欄位名稱，底下是資料列。

副檔名支援 .csv / .txt / .tsv / .dat / .fcd；編碼會自動判斷（UTF-8、Big5 皆可）。

FuelCell 儀器 .fcd 檔會自動跳過開頭的檔頭說明，不必先手動整理。

時間欄位名稱建議含 time／date／datetime／timestamp／時間／日期 等字樣。

五、常見問題

載入後沒有出現欄位清單？

確認檔案第一列是表頭，且數值欄位在前十列至少有 8 個可解析的數字。

按「↺ 重設」卻沒反應？

若先用雙擊軸設定了範圍，v2.6 之前的版本清不掉；請用 v2.7，重設會一併清除。

Plotline 讀值沒出現？

確認左上角「📏 Plotline」是亮藍底，且點擊位置在圖的繪圖區內（拖曳不會建立讀值）。

IV 讀值表格沒有「前-後(V)」？

需要至少兩條可見曲線；圖例上被隱藏的曲線先點回來。

圖表空白？

Chart.js 從 CDN 載入，需連線；重新整理頁面再試。

＊需要完整功能說明（斜率計算、多檔疊圖細節、階梯取樣等），請搭配《測試數據作圖產生器_使用說明書.docx》。